Техническая спецификация закупаемых товаров

| № Лота | Наименование лота | Характеристика | Ед.измер. | Цена | Кол-во | Выделенная сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для пробоподготовки и деконтаминации мокроты к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | фасовка 150 мл 10 фл/уп (Mycoprep Kit) | уп | 350 500,00 | 20,00 | 7 010 000,00 |
| 2 | Пробирка 7 мл. с модифицированной питательной средой Миддлбрук с флуоресцентным детектором к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | индикаторная пробирка для выращивания микобактерий туберкулеза содержит 110 μl флуоресцентного индикатора и 7 мл бульона к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " в упаковке 100 шт Срок годности: 18 месяцев с момента изготовления (Tubes 7 ml) | уп | 580 000,00 | 50,00 | 29 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 36 010 000,00 |

Директор _____________________Цепке А.Б.